АКТ

проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара

р.п. Земетчино

"  " _________ 200__ г.

Комиссия в составе: инспектора ОГПН Земетчинского района Николаева В.В., начальника отдела образования Земетчинского района Воронцовой С.А., директора  МОУ «Лицей» р.п. Земетчино Бекренева  Е.С.__

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания _МОУ «Лицей» , расположенного по ул. Кирова  88

Характеристика здания с пребыванием людей:

Размеры   в   плане   (65 * 9,9) + (20,5 * 16,55);    степень огнестойкости – 2, этажность – 3; количество эвакуационных выходов     4_;  система оповещения людей о пожаре звуковым  сигналом, речевым способом;

количество человек, подлежащих эвакуации ______, из них детей ________.

Время:

- подачи вводной о возникновении пожара ___________.

-    срабатывания системы оповещения.__

- начала эвакуации из здания __________.
завершения эвакуации из здания _________.

-	окончания переклички эвакуируемых людей ___________.
Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей ________.

Количество эвакуированных – ________ чел, из них детей ______ чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания ___________

Количество постов безопасности у выходов _____________

Наличие списков эвакуируемых людей имеются

Замечания по эвакуации:

- эвакуируемые после эвакуации размещены на площадке, где их нахождение препятствовало подъезду пожарных автомобилей.

Оценка действий обслуживающего персонала    удовлетворительно
Подписи членов комиссии:	Николаев В.В.

Воронцова С.А.. Бекренёв Е.С.

Отдел образования Земетчинского района, в лице Воронцовой С.А., администрация_МОУ «Лицей» р.п. Земетчино_в лице директора  Бекренева  Е.С. обязуется в, срок до _________ т.г. представить в ОГПН Земетчинского района план устранения выявленных замечаний.

Директор МОУ  СОШ  №1  р.п.Земетчино                                Е.С. Бекренёв

МП.